*Ausschreibungstext*

MBS Software

**M-Bus OPC-Server**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | Leistungsbeschreibung | | Menge | | Preis je Einheit € | | Summe € | |
|  | | | | | | | |
|  | Daten aus angeschlossenen M-Bus-Zählern an OPC- basierte Anwendungen übertragen. Der M-Bus OPC-Server stellt die Verbindung zwischen M-Bus-Geräten und OPC-Clients her.  **Features:**   * M-Bus-seitig wird Primär- und Sekundäradressierung unterstützt. * Die Baudrate zur Kommunikation zu M-Bus-Geräten ist einstellbar oder kann automatisch erkannt werden. * Der eingebaute Wertemonitor ermöglicht online die Kontrolle aktueller Werte. * Eine Import- / Exportschnittstelle ermöglicht die Projektierung und den Datenaustausch mit Hilfe von Textdateien. * Projektierungen werden als binäre Datei gespeichert und können beim Start der Software automatisch geladen werden. * Das Programm ist über die Standard-DCOM-Einstellungen konfigurierbar, Zugriffs- und Benutzerrechte werden durch die Standard-Windows Mechanismen realisiert. * Ein verteilter Einsatz im Netzwerk (d.h. OPC-Client und M-Bus OPC-Server laufen auf verschiedenen Rechnern) ist durch die Unterstützung der DCOM-Funktionen gewährleistet. * Die Anzahl von möglichen OPC-Clients ist lediglich durch die Rechnerkapazität begrenzt. * Kostenlose Updates stehen für registrierte Benutzer auf der Homepage der Firma MBS GmbH bereit. * Zum Anschluss an M-Bus-Netzwerke ist optional ein Pegelwandler RS232/M-Bus erhältlich.  **Unterstützte Opc-Spezifikationen:**  * Opc Data-Access (Da) Specifications Version 1.0 * Opc Data-Access (Da) Specifications Version 2.0   **Systemvorraussetzungen:**   * Windows® 10 32 Bit / 64 Bit * Windows® Server 2012 R2 * Windows® 7 32 Bit / 64 Bit * Windows® Server 2008 R2 64 Bit * Windows® 2008 Server 32 Bit / 64 Bit * Windows® 2003 Server 32 Bit / 64 Bit * Windows® Vista 32 Bit / 64 Bit * Windows® XP Professional 32 Bit / 64 Bit   **Typ:** MBS Software **M-Bus OPC Server** oder gleichwertig  MBS GmbH  Römerstraße 15  D-47809 Krefeld  Tel. +49 / 21 51 / 72 94-0  Fax: +49 / 21 51 / 72 94-50  [www.mbs-solutions.de](https://www.mbs-solutions.de/)  [info@mbs-solutions.de](mailto:info@mbs-solutions.de) |  | |  | |  | | |